Oferta na montaż węglowych urządzeń grzewczych dla
„Programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bojszowy"

| Nazwa dostawcy: |  |
| --- | --- |
| Adres: |  |
| Telefon/fax: |  |
| NIP |  |
| REGON |  |

| L.p. | Załączniki, które dostawca winien dołączyć, aby oferta została przyjęta |
| --- | --- |
|  | Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym |
|  | Zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami (z daty nie wcześniejszej niż 30-07-03r.). |
|  | Zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami ZUS (z daty nie wcześniejszej niż 30-07-03r.). |
|  | Oświadczenie wymagane art. 22.2 Ustawy o zamówieniach publicznych. |
|  | Oświadczenie o wielkości użytych materiałów pochodzenia krajowego do realizacji zamówienia - użyciu minimum 50% materiałów krajowych daje oferentowi preferencyjne przeliczenie ceny zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie stosowania preferencji krajowych przy udzielaniu zamówień publicznych. (Dz. U. z 1994r. nr 140 poz. 776 z późniejszymi zmianami). |
|  | Lista referencyjna wykonanych przez wykonawcę kotłowni o zbliżonym charakterze |
|  | Dokumentację potwierdzającą przygotowanie zawodowe do realizacji róbót i montaży objętych programem |
|  | Autoryzacja minimum 2 dostawców urządzeń, których piece zostaną zakwalifikowane do udziału w programie wraz z oświadczeniem dostawcy o solidarnej odpowiedzialności za wykonane prace montażowe w „Programie ograniczenia niskiej emisji” |
| Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem |  |

Wykonawca winien spełniać poniższe warunki oraz dostarczyć wymienione
dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków

| L.p. | Warunki oraz sposób potwierdzenia ich spełnienia |
| --- | --- |
|  | Udzielenie 2 letniej gwarancji na wszystkie wykonane roboty elektryczne i mechaniczne montażu urządzenia - wzór karty gwarancyjne podpisany przez wykonawcę |
|  | Udzielenie 5 letniej gwarancji na wszystkie materiały (elementy) dostarczone W ramach montażu urządzeń - wzór karty gwarancyjne podpisany przez wykonawcę |
|  | Prowadzenie serwisu gwarancyjnego na wykonane roboty w ramach „programu likwidacji niskiej emisji”. Deklaracje usunięcia awarii w ciągu 24 godzin. |
|  | Posiada doświadczenie w zakresie montażu urządzeń grzewczych potwierdzone minimum 20 referencjami z wykonanych robót. |

- OFERTA CENOWA WYKONANIA USŁUGI:

| Stawka roboczogodziny: |  |
| --- | --- |
| Cena materiałów: |  |
| Stawki pracy sprzętu: (obejmująca dostawę do użytkownika) |  |
| Koszty pośrednie od R,S: |  |
| Zysk kalkulacyjny od R, S i KpR i KpS: |  |
| Koszty likwidacji pieca u operatora: |  |
| Podstawą wyceny będą KNR-y, KNNR |  |